FD-C 化工原料水分仪

上海佳实电子021-31200314,化工原料水份仪,化工原料水分测定仪,化工原料水分测量仪,化工原料水分检测仪,化工原料水分测试仪,化工原料水分分析仪,煤矿水分仪,化工原料水份测定仪,化工原料水份测量仪,化工原料水份检测仪,化工原料水份测试仪,化工原料水份分析仪,化工原料水份计,化工原料水分计,化工原料水分表,化工原料水份表,化工原料测湿仪,化工原料湿度仪,煤矿石测试仪,化工原料含水率测定仪,含水检测仪,化工原料含水率测量仪,湿度仪,湿度测量仪,湿度检测仪,湿度分析仪,湿度表水份仪,化工原料测水仪,化工原料含水仪,煤灰水分仪,煤灰水份仪表含水率表手持便携在线水分仪微波水分仪红外

FD-C化工原料水分仪是应用国外先进传感器在国内推出的高性能、数字化水分测量仪器。仪器采用高周波原理，数字显示，传感器与主体合为一体，设有多个档位用来测量各类碱活性染料、化学矿物原料、有机无机化工原料、染料、树脂、洗衣粉、金属皂、助剂、溶液、添加剂、炸药、化肥等粉状、颗粒状、液体状水分。该仪器测量水分范围宽、精度高、显示清晰、测量迅速、性能稳定、指标可靠，而且体积小、重量轻，可随身携带在现场快速检测，使用简单方便。 1、测量水分范围：0~80% 2、使用环境：-5℃～+50℃ 3、分辨率：0.01% 4、响应时间：1秒 5、显 示：LCD液晶数字显示 6、探针长度：200mm 7、电源：9V（6F22型）电池 8、体 积：160×60×27（mm） 9、重 量：200克.

日本SK-100化工原料水分仪

技术支持：日本SANKU仪表，超小型计算机控制。 测定范围广：SK-100适用测量各类化学矿物原料，如有机、无机化工原料、染料、树脂、洗衣粉、金属皂、助剂、溶液、奶粉、添加剂、炸药、化肥、中西药等物质的水分，测量范围为0～99.99％。 轻便灵巧：SK-100约重250克，长约150mm，小巧玲珑，便于携带，适合现场快速测定分析。 直观便捷：SK-100直接在超大液晶屏幕数字显示。 简单快捷：SK-100设置了种类修正，能保证仪器对含水率的准确测试。 测定方式：高频电磁波感应式 测量范围：0～99.99% 分 辨 率：0.01%，PPM级 显 示：超大液晶屏显示 种类修正：15个档位 电 源： 1节9V电池 尺 寸： 150×80×35mm 重 量： 约250g 探头长度：600mm.

上海佳实电子科技有限公司

地址/Address：上海市徐汇区斜土路2601号        邮编/Zip：200030

电话/Tel：021-31200314

传真/Fax：021-51685802              电子信箱/Email：31200314@163.com

网址：www.31200314.com